**Analitik Terazi**

Yarı analitik terazi 0,001gr x 320gr duyarlı LCD ekranlı bir cihazdır.



Resim 1. Analitik Terazi

**Kullanım Talimatı**

* Başlat tuşuna basılır.
* Ürün cihazın üzerine yerleştirilir.
* İstenilen değer okunur.
* Ürün kaldırıldıktan sonra cihazın üzeri temizlenir.
* Kapat tuşuna basılır.