**Kül Fırını**

ÇMS marka fırın 1200 °C kapasiteli olup, quartz cam tüplü modeli, kül fırını olarak kullanılmaktadır.



Resim 1. Kül Fırını

**Kullanım Talimatı**

* Güç kablosu prize takılır.
* Ekran üzerinde istenen zaman, tarih, sıcaklık ve dakikada artış hızı ayarı yapılır. Gerekirse sabit program ayarlanır.
* Ayarlar yapıldıktan sonra fırının içerisine işler yerleştirilir.
* Start butonuna basılarak fırının ısınma işlemi başlatılır.
* Deney sonunda şalter kapatılıp, güç kablosu prizden çıkarılır..Fırının her kullanımdan sonra ısıtıcı haznenin temizlenmesi gerekir.
* Fırın kapağı kapalı olarak soğumaya bırakılır.