Numune yüklemesi yaptıktan sonra cihazın önünde bulunan sıcaklık ve süre ayarlama bölmesinden istediğiniz parametreli ayarlayıp cihazı çalıştırabilirsiniz.

Cihaza numune yüklemesi yaparken cihazın kapalı olduğuna ve ısıtma işlemi yapmadığına dikkat ediniz.

Aksi bir durumda laboratuvar sorumlusu ile irtibata geçiniz.

Cihaz çalışırken ısıtıcı bölümüne kesinlikle müdahale etmeyiniz.

Cihaz yüksek sıcaklıklara çıkabildiği için cihazı kullanırken kesinlikle ısıya karşı dayanıklı eldiven giyiniz.