**Kür Tankı**

Elek sallama cihazı; elle yapılan eleme işleminin daha kolay bir şekilde yapılmasını sağlayan 8 adet elek sallama kapasiteli, 0-60 dakika zaman saatli 200mm ve 300mm elekleri sallayabilme özelliğine sahiptir.



Kür Tankı

**Kullanım Talimatı**

* Cihazın su ile doldurulması ve sıcaklığın ayarlanması konusunda sorumludan yardım alınız.
* Numuneyi tanka koyarken koruyucu eldivenleri giyiniz.
* Numune üzerine bilgilerinizi yazarak (Ad soyad-kırım tarihi vb. gibi) tanka yerleştiriniz.
* Tankta fazla sayıda numune var ise, numune yerleştirirken sorumluya danışabilirsiniz. Görevliye sormadan, sıcaklık ayarı vb. değerlerde değişiklik yapmayınız.
* Cihazın gerekli temizliğini ve kontrollerini yaparak bir sonraki deneye hazır hale getiriniz.