Cihazın fişini takınız.

On/Off düğmesine basılı tutarak açınız.

“Open” düğmesine basarak numunenin yerleştirileceği bölmeye açın ve hazırladığınız cell içindeki örneğinizi yerleştirip iterek bölmeyi kapatınız.

Ölçüm bittikten sonra “Open” tuşuna basarak örneğinizi çıkarınız.

Nanosize programını açarak gerekli ayarlamaları ekran üzerinden, tuşlarla yaparak cihazı çalıştırınız.

Kapağı kapattıktan sonra önce bilgisayardan programı kapatınız. Sonra cihazı düğmesine basarak kapatınız ve fişini çekiniz.