Helyum gazı gözeneklere girerek, tozunuzun teorik hacmini verir.

Ağırlığını bildiğiniz tozun, öğrendiğiniz hacim değerini de kullanarak yoğunluğunu hesaplayınız.

Helyum ağzını açarak tüm hazneye gazın dolmasını sağlayınız.

Tozunuzu, hacmini bildiğiniz kaplardan birine yerleştiriniz.

Tozun gözenek içermeyecek şekildeki yoğunluğu (teorik yoğunluğu) öğrenmek için kullanılır

Cihazı Kapatınız.

Cihazın fişini takınız.

Cihazı ‘I’ konumuna getirerek açınız.