“Prog” tuşuna basarak istenilen tarih ve saati giriniz.

Tuşları kullanarak, ısı rejimini ayarlayınız.

Cihazı kapatınız.

Kilitli kolu açarak, numunelerinizi fırına yerleştiriniz.

İşlem bittikten sonra fırının kapağını fırın oda sıcaklığına geldikten sonra açınız.

Fırını, “Steurstom ein” konumuna getirerek açınız.

“Start” tuşuna basınız.