Fırının açma ve ısıtma tuşlarını 1 konumuna getiriniz.

 tuşlarına birlikte basarak

 tuşuna bastıktan sonra

 tuşuna bastıktan sonra

* tuşuna uzun bastıktan sonra

,  tuşlarına birlite uzun basarak fırını başlatınız.

Oksijen tüpünden ortama verilecek olan oksijeni ayarlayınız. Kapatırken fırının ısı tuşunu ve açma-kapatma tuşunu 0 konumuna getirip, fişi prizden çekiniz.

Fırının fişini pirize takınız.

Numuneyi fırının ortasına yerleştirip, fırının kapağını vidalar ile kapatınız.

tuşu ile ekrandan 10’u ayarlayınız.

tuşu ile önce ayarlanmak istenen sıcaklığı ayarlayınız.

tuşu ile önce beklenmek istenen süreyi ayarlayınız.