Cihazın fişini takınız

On/off düğmesini on pozisyonuna getiriniz

Set tuşunu kullanarak sizin için uygun olan döndürme hız ayarını yapınız

Dönen silindir üzerine hazırladığınız bilya içeren şişeyi yatay olarak yerleştiriniz

Cihaz düğmesini ‘‘off ’’ pozisyonuna getiriniz

Değirmenleme süreniz bittiğinde şişenizi döner silindir üzerinden alınız