Diskin üzerine zımpara kağıdını takınız

Zımpara kağıdını kasnak ile sabitleyiniz

Yeşil renkli cihazı başlatma düğmesine basınız

Diskin dönme hızını istenen devir sayısına göre ayarlayınız.

İşlem bittiğinde kırmızı renkli cihazı durdurma tuşuna basarak cihazı kapatınız.

Zımpara yapılacak numuneyi dönen disk üzerinde tutunuz.