1-AMAÇ

Bu iş talimatı, GTÜ Genel Kimya Laboratuvarı’ndaki parçalayıcı cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2-KAPSAM

Genel Kimya Laboratuvarı'nda bulunan parçalayıcı cihazı ile numunelerin sıvı ve katı numunelerinin değerlerini sonuçlarını kapsar.

3-SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından, Genel Kimya Laboratuvarı’nda parçalayıcı cihazı ile çalışan herkes sorumludur.

4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR

5-UYGULAMA

- On/Off düğmesine basılı tutarak açınız.

- Cihazın üzerindeki “set” tuşuna basılı tutarak düğme yardımı ile sıcaklık ayarlamasını yapınız

- Çeker ocağın sağ tarafındaki su vanasını açınız.

- Çeker ocağının kapağını kapatınız. Parçalama işlemi bittikten sonra cihazın içeresinden numuneyi çıkartınız.

- On /Off düğmesine basarak cihazı kapatınız ve fişini çıkartınız

6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME

Bu talimat ve ilgili form/dokümanlar laboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.