1-AMAÇ

Bu iş talimatı, GTÜ Genel Kimya Laboratuvarı’ndaki spektrofotometre cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2-KAPSAM

Genel Kimya Laboratuvarı'nda bulunan spektrofotometre cihazı ile numunelerin istenilen ölçüm sonuçlarını kapsar.

3-SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından, Genel Kimya Laboratuvarı’nda spektrofotometre cihazı ile çalışan herkes sorumludur.

4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR

5-UYGULAMA

1- Cihazın arka kısmındaki on/off düğmesine basılı tutarak açınız.

2- Ölçümü yapılacak parametreye bağlı olarak uygun metod seçimini yapınız.

3- Cihazın kapağını açarak kit/küveti yerleştirip oku tuşuna basınız.

4- İşlem bittikten sonra kit/kuveti çıkartınız ve kapağını kapatınız.

5- Cihazın arka kısmındaki On/off düğmesine basılı tutarak kapatıp fişini çıkartınız

6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME

Bu talimat ve ilgili form/dokümanlar laboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.