1-AMAÇ

Bu iş talimatı, GTÜ Genel Kimya Laboratuvarı’ndaki termoreaktör cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2-KAPSAM

Genel Kimya Laboratuvarı'nda bulunan termoreaktör cihazı ile numunelerin istenilen sıcaklık ölçüm sonuçlarını kapsar.

3-SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından, Genel Kimya Laboratuvarı’nda terazi cihazı ile çalışan herkes sorumludur.

4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR

5-UYGULAMA

1-On/off düğmesine basarak açınız.

2- Cihazın üzerindeki “set” tuşuna basılı tutarak ↓↑ (oklar) yardımı ile sıcaklık ayarlamasını yapınız ve tüp                              boşluklarına numune tüplerini yerleştiriniz.

3- İşlem bittikten cihazın üzerinden numune tüplerini çıkartınız

4- On/Off düğmesine basarak cihazı kapatıp, fişini çıkartınız

6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME

Bu talimat ve ilgili form/dokümanlar laboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.