Cihazın fişini takınız.

Cihazın yan tarafında bulunan “Power” tuşuna basarak cihazı açınız.

Yeni ya da mevcut metodunuzu giriniz.

İşlem bittikten sonra tray’i alınız ardından cihazı kapatınız.

Ana kapağı kapatıp üzerinde koşan adam figürü olan tuşa basarak işlemi başlatınız. Gerektiği durumda üzerinde krmızı el olan tuşa basarak işlemi durdurabilirsiniz.

Elektrotlu tray’e yerleştirilmiş örneklerinizi kapağı kapalı şekilde ve +/- kutuplara dikkat ederek cihaza yerleştiriniz.