Cihazın fişini takınız.

On/Off düğmesine basılı tutarak açınız.

Kapağı kaldırarak numunenin yerleştirileceği bölmeye örneğinizi yerleştirip bölmeyi kapatınız.

Gerekli ayarlamaları ekran üzerinden, tuşlarla yaparak cihazı çalıştırınız.

İşlem bittikten sonra kapağı kaldırarak örneğinizi çıkarınız.

Kapağı kapattıktan sonra cihazı düğmesine basarak kapatınız ve fişini çekiniz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. Gözde ÖZÇELİK | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |

FR-0258 Yayın Tarihi: 01.11.2017 Değ.No:0 Değ.Tarihi:-