Cihazın fişini takınız.

On/Off düğmesine basılı tutarak açınız.

Çalışmaya başlamadan önce OK yazısını ekranda görünüz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Öğr. Gör. Metin ÇETİN | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |

UV düğmesine basılarak otomatik 15 dak UV uygulanır. Süre bitiminde cihaz otomatik kapanır.

Kapağı kapattıktan sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır.