Cihazın fişini takınız.

On/Off düğmesine basılı tutarak açınız.

Gerekli ayarlamaları ekran üzerinden, tuşlarla yaparak cihazı çalıştırınız.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. Arzu AYSAN | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |

İşleminiz bittikten sonra cihazı düğmesine basarak kapatınız ve fişini çekiniz sonra cihazı on/off düğmesinden kapatınız.

Kapağı kaldırarak numunenizi yerleştiriniz.