Cihazın fişi takılır.

Cihazın yan yüzünde alt kısmındaki on/off düğmesiyle cihaz açılır.

“Open” tuşuna basarak cihazın kapağı açılır ve numuneler yerleştirilir.

Cihazın ekranındaki tuşlarla gerekli ayarlamalar yapılır ve start tuşuna basarak cihaz çalıştırılır.

Program bittikten sonra “Open” tuşuna basarak cihazın kapağı açılır ve numuneler çıkarılır.

Kapağı kapattıktan sonra cihazın düğmesine basarak kapatınız ve fişini çekiniz.