Cihazın fişini takınız.

On/Off düğmesinden cihazı açınız.

Kapakları açınız, kabinin içini RNaseZap ile siliniz ve çalışmaya başlayınız.

Çalışma tamamlandıktan sonra ortamı temizleyip ve kapakları kapatınız.

Cihazı on/off düğmesinden kapatıp ve fişi çekiniz.