On/Off tuşuna basarak cihazı kapatınız.

İşlem sonunda paneldeki tüm düğmeleri “0” ayarına getiriniz.

Sıcaklık ve karıştırma hızı parametrelerini paneldeki ilgili düğmeleri sağa/sola çevirerek yapınız.

Cihazı On/Off tuşuna basarak açınız.

İçerisine mıknatıs yerleştirdiğiniz çözeltiyi karıştırıcıya yerleştiriniz.

Cihazın fişini takınız.