“ready” modda olan cihazın filtresinin ucundaki hazneyi çıkartınız.

Şişenizi filtrenin altına yerleştiriniz.

Kolun üstünde bulunan mavi düğmeye basarak ihtiyacınız olan miktarda suyu alınız.

İşleminiz bittikten sonra filtrenin ucundaki hazneyi yerine takınız ve cihazı “ready” modda bırakınız.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. Büşra Nur ÇİÇEK | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |