Cihazın fişini takınız.

Dijital ekranın altındaki düğmeler kullanılarak istenilen

sıcaklık, nem ve ışık koşullarını oluşturunuz.

*Invitro* olarak kültürlediğiniz materyalleri içerisine yerleştiriniz.

Çalışmanız bittiğinde cihazı on/off düğmesinden kapatınız.