Cihazın fişini prize takınız.

On/Off düğmesine basarak cihazı açınız.

Cihaz haznesinde su bulunmasına dikkat ediniz ve susuz çalıştırmayınız.

Cihazın fişini prizden çekiniz.

İşiniz bittiğinde sıcaklık ayarını ‘0’ konumuna getiriniz ve on/off tuşuna basarak cihazı kapatınız.

Sulu banyoya numuneyi koyduktan sonra gerekli ayarlamaları (süre ve sıcaklık) ön paneldeki butonlar ile yapınız.