Cihazın fişini takınız.

Cihazın sağ yanındaki güç düğmesine basarak cihazı açınız

Cihazın ön paneldeki on/off tuşuna basarak sıcaklık özelliğini aktif hale getiriniz..

Cihazın sağ yanındaki güç düğmesine basarak cihazı kapatınız

Cihaz üzerindeki ‘on/off’ tuşuna basarak sıcaklık ayarını kapatınız.

Çalışmanız bittikten sonra yine butonları kullanarak ‘0’ konumuna getiriniz.

Gerekli ayarlamaları (hız,sıcaklık) cihaz üzerindeki butonları kullanarak cihazı çalıştırınız.