Cihazın fişini takınız. Sağ taraftaki power tuşuna basınız.

Numune ile hassas ucun temasını sağladıktan sonra ölçüm için istenen

 parametreleri giriniz. Start tuşuna basarak analizi başlatınız.

Analiz bittikten sonra power tuşuna basını ve cihazın fişini çekiniz.

Gerekli ölçümleri yaptıktan sonra hassas ucu dikkatlice kaldırınız ve ekrandanki bilgileri not ederek çalışmayı devam ettiriniz.