Cihazın fişini takınız.

Cihazın on /off anahtarı açılır.

Cihazın kapağı ön tarafına bastırılarak açılır.

“Run” seçeneğine seçilmeden önce programın içeriği görüntülenmek istenirse “view” seçeneği seçilir ve “proceed” butonuna basılır.

Ana menüden kullanılacak program ok tuşlarıyla seçilir ve “proceed” butonuna basılır.

Ekranda seçilen protokol ve örnek hacmi kısmı görülür. Örnek hacmi değiştirilmek istenirse cihazın numerik tuşlarıyla ilgili hacim girilir ve “proceed” butonuna basılır.

İşlem bittikten sonra cihaz kapatılır.

Havalandırma deliklerinin tozlanmamasına dikkat edilmeli ve cihaz nemli yumuşak bir bezle silinmelidir.

“Run” seçeneği seçilerek reaksiyon başlatılır.

Örnekler yerleştirilir.