1-AMAÇ

Bu iş talimatı, GTÜ Genel Kimya Laboratuvarı’ndaki Bulanıklık cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2-KAPSAM

Genel Kimya Laboratuvarı'nda bulunan bulanıklık cihazı ile numunelerin bulanıklık analiz sonuçlarını kapsar.

3-SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından, Genel Kimya Laboratuvarı’nda bulanıklık cihazı ile çalışan herkes sorumludur.

4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR

5-UYGULAMA

1-On/Off düğmesine basılı tutarak açınız.

2-Cihazın üzerindeki kapağı açarak cihazın kendi numune tüpleri ile numuneyi yerleştirip kapağını kapatınız.

3-Cihazın “Read” (oku) tuşuna basınız. Okuması bittikten sonra numuneyi çıkartınız.

4-On/Off düğmesine basılı tutarak kapatınız ve fişini çıkartınız.

6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME

Bu talimat ve ilgili form/dokümanlar laboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.