1-AMAÇ

Bu iş talimatı, GTÜ Genel Kimya Laboratuvarı’ndaki etüv cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2-KAPSAM

Genel Kimya Laboratuvarı'nda bulunan etüv cihazı ile numunelerin sıcaklık değerlerini sonuçlarını kapsar.

3-SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından, Genel Kimya Laboratuvarı’nda etüv cihazı ile çalışan herkes sorumludur.

4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR

5-UYGULAMA

- On/Off düğmesine basılı tutarak açınız.

2-  İstenilen sıcaklığı ↑↓ (oklar) yardımı ile ayarlayınız.

3-   Cihazın içerisine numuneyi yerleştiriniz ve kapağını kapatınız

4-  İşlem bittikten sonra numuneyi çıkartınız

5-   İşlem sonrasında on/off düğmesine basarak cihazı kapatınız.

6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME

Bu talimat ve ilgili form/dokümanlar laboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.