# Text boxes

Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol edilir.

Cihazın üzerindeki açma/kapama düğmesine basılarak cihaz açılır

Kullanılacak eğe başlığın arkasındaki düğmeye basılarak başlığa yerleştirilir.

“Cal”(Calibration) düğmesine basılarak kalibrasyon ayarı yapılır.

Kullanılmak istenen program +/- tuşlarıyla aşağı ve yukarı gidilerek seçilir.

Seçilen programın sayısal değeri değiştirilmek isteniyorsa </> tuşlarıyla değerler değiştirilir.

Pedala basarak önce çalıştırılır ve dişin içine yerleştirilerek işleme başlanır.

İşlem bittiğinde eğe başlığın arkasına basılarak çıkartılır. Cihaz açma/kapama düğmesine basarak kapatılır.