Cihazın fişini takınız.

On/Off düğmesine basılı tutarak açınız.

DERECE işaretli butondan sıcaklığı, SAAT işaretli butondan zamanı ayarlayınız. START tuşuna basarak istediğiniz sıcaklığa ulaşmasını bekleyiniz.

Kapağı kapattıktan sonra cihazı düğmesine basarak kapatınız ve fişini çekiniz.

Program bittikten sonra örneğinizi çıkarınız.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. Gözde Özçelik | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |

FR-0258 Yayın Tarihi: 01.11.2017 Değ.No:0 Değ.Tarihi:-