Cihazın fişini takınız.

On/Off anahtarına basarak açınız.

“Open” düğmesine basarak kapağı açınız ve örneğinizi yerleştirip kapağı kapatınız.

Cihaz üzerindeki SPEED tuşundan RPM/RCF ayarlarını TIME tuşundan süreyi ayarlayınız. START tuşuna basarak programı çalıştırınız. Durdurmak isterseniz STOP tuşuna basınız.

Program bittikten sonra “Open” tuşuna basarak örneğinizi çıkarınız.

Kapağı kapattıktan sonra cihazı düğmesine basarak kapatınız ve fişini çekiniz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. Hüseyin GÜL | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |

FR-0258 Yayın Tarihi: 01.11.2017 Değ.No:0 Değ.Tarihi:-