Cihazın fişini takınız.

On/Off düğmesine basılı tutarak açınız.

“Lid” düğmesine basarak numunenin yerleştirileceği bölmeye örneğinizi yerleştirip iterek bölmeyi kapatınız.

Kapağı kapattıktan sonra cihazı düğmesine basarak kapatınız ve fişini çekiniz.

Program bittikten sonra “Lid” tuşuna basarak örneğinizi çıkarınız.

Gerekli ayarlamaları ekran üzerinden “Set”, tuşuyla yaparak cihazı çalıştırınız.