Cihazın fişini takınız.

Kullanılacak tüpleri cihaz üzerindeki ilgili kısımlara dikkatli bir şekilde yerleştiriniz.

Yerleştirilen tüplerin sabit bir şekilde düzenli olarak dönmesini sağlamak için cihazın üzerindeki On/off düğmesine basınız.

İşlem bittikten sonra On/off düğmesini kullanarak cihazı kapatınız.

Kapatılan cihazın fişini çekiniz.