Cihazın fişini takınız.

On/Off düğmesine basılı tutarak açınız.

Gerekli ayarlamaları (sıcaklık, zaman, çalkalama hızı) ekran üzerinden, tuşlarla yapınız.

Örnekleri yerleştiriniz.

SHAKER düğmesine basarak cihazı çalıştırınız.

Çalkalama bittikten sonra verilen alarmı kapatıp örnekleri alınız, “OFF” düğmesine basınız ve cihazı kapatınız.