Aksi bir durumda (Elektrik şokuna maruz kalma) sağlık ekipleri ile irtibata geçiniz.

Aksi bir durumda laboratuvar sorumlusu ile irtibata geçiniz.

Cihaz çalışır haldeyken (arka kasımdaki gri kablo) interlock kablosuna dokunmayın ve bu kablonun metal yüzeylere temas etmediğine emin olun.

Cihaz çalışır haldeyken kabloların yalıtılmış kısımlarından tutun.

Cihazı kullanmadan önce coaxial kablolardan üçünün de çalışır durumda olduğuna emin olun.