Cihaza numune yüklemesi yaparken cihazın kapalı olduğuna ve ısıtma işlemi yapmadığına dikkat ediniz. Numuneyi içine yerleştirdikten sonra kapağı dikkatlice kapatınız.

Numune yüklemesi yaptıktan sonra cihazın önünde bulunan sıcaklık ve süre ayarlama bölmesinden istediğiniz parametreli ayarlayıp cihazı çalıştırabilirsiniz.

Aksi bir durumda laboratuvar sorumlusu ile irtibata geçiniz.

Cihaz çalışırken ısıtıcı bölümüne kesinlikle müdahale etmeyiniz ve kapağını açmayınız.

Cihaz yüksek sıcaklıklara çıkabildiği için cihazı kullanırken kesinlikle ısıya karşı dayanıklı eldiven giyiniz.