**1-AMAÇ**

Bu iş talimatı, GTÜ Biyomühendislik ve Biyoteknoloji (Alia) Laboratuvarı’ndaki ***Finlux FN 3000 A+ Çift Kapılı Buzdolabı’***nıngüvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

**2-KAPSAM**

Buzdolabı ile gerçekleştirilecek her türlü çalışmayı kapsar.

**3-SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından, “Biyomühendislik ve Biyoteknoloji” Laboratuvarı’nda bu buzdolabını kullanan herkes sorumludur.

**4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR**

***Finlux FN 3000 A+ Çift Kapılı Buzdolabı’***nı Kullanma Talimatı

**5-UYGULAMA**

1. İlk defa çalıştırma durumunda buzdolabının fişini takınız. Buzdolabının fişini taşınma durumları ya da temizlik haricinde çıkarmayınız.
2. Buzdolabının ana bölmesi içerisinde yer alan butonu çevirerek soğutma seviyesini istediğiniz kademeye getirerek ayarlayınız.
3. Buzdolabının üst bölmesinde -15 oC, ana bölmede +4 oC’de muhafaza etmek istediğiniz malzemeleri yerleştiriniz.
4. Buzdolabı bölmeleri içerisinden kullanım amacıyla malzemelerinizi aldıktan sonra buzdolabı bölmelerinin kapaklarını açık bırakmayınız!
5. Buzdolabı içerisinde sıvı malzemeler saklıyorsanız sıvı ve katı yoğunluk farkına dikkat edecek şekilde kaplarınızı doldurunuz. Malzemeleri muhafaza edeceğiniz kapları, kap içerisine yerleştirdiğiniz malzemeye göre seçiniz.

**6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME**

Bu talimat ve ilgili form/dokümanlar laboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.