**1-AMAÇ**

Bu iş talimatı, GTÜ ‘’Enzim Moleküler Genetiği’’ Laboratuvarı’ndaki çalışma şartlarının tanımlanması, korunması, kullanıcılara bildirilmesi, laboratuvarın sürdürülebilirliğini sağlamak ve laboratuvar ortamında düzeni sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

**2-KAPSAM**

Enzim Moleküler Genetiği Laboratuvarı'ndan çıkarken yapılması gereken işleri kapsar.

**3-SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından, Enzim Moleküler Genetiği Laboratuvarı’na giren herkes sorumludur.

**4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR**

LAB-TL-0001 Enzim Moleküler Genetiği Laboratuvarı Kullanım Talimatı

**5-UYGULAMA**

1. Laboratuvar sorumlu ve görevlileri tarafından kendisine izin verilen kişiler dışında, laboratuvara girmeyiniz, laboratuvardaki herhangi bir cihazı kullanmayız ve laboratuvardan herhangi bir malzeme almayınız.
2. Laboratuvardaki çalışmanız bittikten sonra çıkmadan önce, kullandığınız tüm cihazları ilgili ***cihaz kullanım talimatlarında*** belirtildiği gibi kapatınız. Eğer soğutmalı santrifüjler kullanılmış ise, santrifüj haznesinin kuruması amacıyla santrifüj cihazının kapağını açık bırakınız.
3. Steril kabinde ve çeker ocakta kullanılan LPG tüplerinin detantörlerinin kapalı konumda olduğundan emin olunuz. Kapalı konumda değilse kapatınız.
4. Laboratuvarı terk etmeden önce açık lambaları, muslukları, pencereleri ve eğer varsa çalışan klimaları kapalı konuma getiriniz.

**6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME**

Bu talimat ve ilgili form/dokümanlarLaboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.