Aç/Kapa düğmesinden cihazı aç.

Ulaşılmak istenilen sıcaklık değeri ekrana girilerek ayarlanır.

Kurutulmak istenen malzemeler cihaz içine yerleştirilir.

İşlem bittikten sonra cihaz kapatılır ve gerekli temizlik işlemleri yapılır.