Cihazı güç düğmesini kullanarak açınız.

Titreşimli su banyosunun içerisindeki suyu boşaltınız.

Cihazın fişini takınız.

Süre sonunda numuneler cihazdan çıkartınız.

Güç düğmesi kullanılarak cihaz kapatınız.

Cihazın içine su koyunuz.

Numuneler cihazın içerisine yerleştiriniz.

Numunelerin cihazda kalacağı süreyi ayarlayınız.

Sıcaklık düğmesi kullanılarak istenilen sıcaklığı ayarlayınız.