Anahtarı 1 konumuna getiriniz.

İşlem bittikten sonra fırının kapağını fırın oda sıcaklığına geldikten sonra açınız.

Kilitli kolu açarak, numunelerinizi fırına yerleştiriniz.

Cihazı kapatınız.

Start tuşuna basınız.

Başlangıç ve istenilen sıcaklık değerlerini ve bekleme süresini (ısıl rejimi) giriniz.

“Prog” tuşuna basarak ölçüm yapılacak tarih ve saati ayarlayınız.