1-Cihazın fişini takınız.

2-Cihazın ön sağ alt panelinde yer alan BNC girişlerine görüntülemek istediğiniz cihazın bağlatınsını yapınız.

3-Cihazın ön sol alt panelinde yer alan güç tuşuna ‘O’ basarak cihazı açınız ve çalışmasını bekleyiniz

5-Ön panelde yer alan tuş takımlarını kullanarak takip etmek istediğiniz grafikleri ayarlayabilir, yapmış olduğunuz ölçümü çeşitli dosya formatlarında kaydedebilirsiniz. (Ayrıntılı bilgi için kullanma kılavuzuna bakınız)

8-İşiniz bittiğinde cihazın ön sol alt panelinde yer alan güç tuşuna ‘O’ basarak cihazı kapatınız, kablo bağlantılarınızı sökünüz ve cihazın fişini prizden çekiniz.

6-Veri kayıt ve aktarımı yapmak için boş USB flash disk kullanınız. Veri kayıt formatları hakkında ayrıntılı bilgi için kullanma kılavuzuna bakınız.