Fırının fişini takınız.

Kapağı açınız ve numuneleri fırına yerleştiriniz.

Fırını sağ alt köşede bulunan **On/Off** düğmesine basarak açınız.

Sol alt köşedeki **Temp**. ve **Time** tuşlarını kullanarak ısıtma rejimine ait verileri giriniz.

**Not: Sıcaklık ºC cinsinden, Zaman Saat cinsindendir.**

Girilen her veriden sonra **Enter** tuşuna basınız.

Veri girişi tamamlandıktan sonra, **Start** tuşuna basınız.

Fırının soğuduğundan emin olduktan sonra ( 25 ºC), numuneleri fırından çıkarınız.

Fırını sağ alt köşede bulunan **On/Off** düğmesine basarak kapatınız.