Açma / Kapama düğmesini çevirerek cihazı açınız.

Görünütü alınacak numuneyi, numune inceleme tablasına yerleştiriniz.

Okülerden, numuneye bakarak, net bir şekilde görülecek şekilde görüntüyü odaklayınız ve ışık ayarını yapınız.

Farklı büyütme seçeneklerinde inceleme yapabilmek için, mercekleri dikkatlice çeviriniz ve görüntüyü yeniden odaklayınız.

İnceleme bittiğinde, ışığı kapatınız ve açma kapama düğmesini çevirerek cihazı kapatınız.