Cihazın fişi takınız.

Fırının kapağını yavaşça açınız.

Numunenizi fırının taban merkezine yerleştiriniz.

Fırın kapağını yavaşça kapatınız.

On/Off düğmesine basarak cihazı çalıştırınız.

Sıcaklık ünitesini aktif hale getirmek için diğer On/Off düğmesine basınız.

Sıcaklık ve zaman kontrol ünitesinden arzu edilen parametreleri giriniz.

Fırınlama süre dolduğunda fırının oda sıcaklığına gelmesini bekleyiniz.

Fırınlama süre dolduğunda fırının oda sıcaklığına gelmesini bekleyiniz.

Fırın kapağını yavaşça açınız ve numunenizi gerekir ise yanmaz eldiven kullanarak alınız.

Fırın kapağını yavaşça kapatınız.

Fırın ayarlarıyla ilgili detaylı bilgi için Fırın Kullanım Kitapçığından yardım alınız (Kullanım kılavuzları dolabına bakınız).

Detaylı bilgi için lütfen Araş. Gör. Sezgin Cengiz ile iletişime geçiniz. (Oda 115, dahili 2688)

Fırın sıcaklığı oda sıcaklığına düştü ise her iki On/Off düğmelerine basılarak cihazı kapatınız.