Cihazın fişini takınız.

On/Off düğmesine basarak açınız.

Fırın kapağını açıp, numuneyi yerleştirerek fırın kapağını kapatınız.

Program bittikten sonra On/Off tuşuna basarak fırını kapatınız.

Gerekli ayarlamaları ekran üzerinden, tuşlarla yaparak cihazı çalıştırınız.

Kapağı açarak numuneyi çıkartınız, tekrar kapağı geri kapatınız ve cihazın fişini çekiniz.