Cihazı sağ arka kısmındaki düğmeyi kullanarak açınız. Konumu ON kısmına getirin.

Isıtılacak tüplere uygun olan bloklar cihazın üzerine yerleştirin.

Blok üzerinde bulunan tüp koyma deliklerini yarısına kadar su ile doldurun.

Kontrol panali üzerindeki tuşları kullanarak sıcaklığı ayarlayın.

İstenilen sıcaklığa geldiğinde tüpleri yerleştirin.