Cihazın arka kısmında bulundan düğmeyi ON konumuna getirerek açın.

Cihazın kapağının tam kapandığından emin olarak ON/OFF tuşuna basarak cihazı çalıştırın.

Cihazın önünde sağ taraftaki SET tuşuna basarak çalışma hızını ve süreyi ayarların.

Cihazın Önünde sol taraftaki SET tuşuna basarak sıcaklığı ayarlayın.

Cihazın üzerindeki kapağı kaldırıp içine inkübe edilecek malzemelerinizi yayların arasına yerleştirin. Malzemelerin güvenli bir şekilde yerleştiğinden emin olun.