Cihazın sağ yan tarafında bulunan kırmızı düğmeyi Açık konuma getirin.

Cihazın üzerindeki UV tuşuna basarak 15 dakika boyunca kabinin içerisinin steril olmasını sağlayın

Çalışma bittikten sonra tekrar kabin içini %70’lik etil alkol ile temizleyiniz.

Çalışmaya başlamadan önce %70’lik etil alkol ile kabin içini temizleyiniz.

FAN düğmesine basarak fanı çalıştırın. FL düğmesine basarak florasan ışığı açabilirsiniz.

Kabinin ön tarafındaki camı 15 cm kadar yukarı kaldırın