1-AMAÇ

Bu iş talimatı, GTÜ Genel Kimya Laboratuvarı’ndaki inkübatör cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2-KAPSAM

Genel Kimya Laboratuvarı'nda bulunan inkübatör cihazı ile numunelerin sıcaklık değerlerini sonuçlarını kapsar.

3-SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından, Genel Kimya Laboratuvarı’nda inkübatör cihazı ile çalışan herkes sorumludur.

4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR

5-UYGULAMA

- On/Off düğmesine basılı tutarak açınız.

2-  Cihazın üzerindeki “set” tuşuna basılı tutarak düğme yardımı ile sıcaklık ayarlamasını yapınız.

4-  Cihazın kapağını açarak numuneyi yerleştiriniz.

5-  İşlem bittikten sonra numuneyi çıkartınız

6-   İşlem sonrasında on/off düğmesine basarak cihazı kapatınız.

6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME

Bu talimat ve ilgili form/dokümanlar laboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.